- 南通市保安服务有限公司智慧服务

- 询价文件

- 询价单位：南通市保安服务有限公司

- 询价代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

- 询价时间：2023 年06月02日

- 第一部分  询价公告

南通市保安服务有限公司拟询价南通市保安服务有限公司智慧服务，内容如下：

- 项目报价方式：固定总价报价，具体详见报价函；

二、项目询价范围：具体详见项目需求。

三、报价人资格：在中华人民共和国境内注册的企业法人；遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；具有良好的资金财务状况等。

四、报价截止时间:2023年6月8日下午17时00分前报价文件填写完整后盖章，将原件扫描件发送至邮箱1010491310@qq.com。未在规定时间递交的报价文件不予受理。

五、联系方式

询价单位：南通市保安服务有限公司

联系人：马新云

联系电话：0513-80219010/83533190

询价代理：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

联系人：单舒，电话：0513-85980007/13328094029

- 第二部分  报价人须知

- 一、报价前须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人 | 南通市保安服务有限公司 |
| 2 | 项目地点 | 南通市 |
| 3 | 询价项目 | 项目名称：南通市保安服务有限公司智慧服务 具体详见项目需求。 |
| 4 | 服务期限 | 3年 |
| 5 | 报价文件递交 | 时间：2023年6月8日下午17时00分前 递交方式：报价文件填写完整后盖章，将原件扫描件发送至邮箱1010491310@qq.com。 联系人：单舒 未在规定时间递交的报价文件不予受理。 联系电话：18912260987 |

- 报价说明

1、报价内容：南通市保安服务有限公司智慧服务，具体详见项目需求。

  - 报价单位应认真阅读本报价文件内容，必须确认本报价文件所有条款，提交的相关材料凡有弄虚作假、不符合要求的，询价单位可作无效报价处理。

  - 报价单位应承担本单位报价的一切活动费用和由报价活动产生的法律责任。

  - 如有明显高于或低于市场平均价格的异常报价，其报价将视为无效报价。

5、报价文件构成

- 企业法人营业执照（三证合一）复印件（加盖公章）。

- 报价函（见附件）及报价单说明（加盖公章）。

注：此报价将影响贵公司是否能进一步议价与合作，请慎重填报，报价文件不得涂抹或改写。

6、报价文件的递交

（1）报价文件份数：一份。

（2）报价人必须在规定时间2023年6月8日17：00前报价文件填写完整后盖章，将原件扫描件发送至邮箱1010491310@qq.com。未在规定时间递交的报价文件不予受理。

（3）本询价活动递交的报价文件不予退回，也没有责任和义务向报价人说明或解释后续任何事宜。

- 三、项目需求

现场管理痛点：

- 管理成本高：管理面积大、设备数量多、位置分散广，管理层巡检和人工管理成本都较高；

- 风险不受控：设备运行状态、故障无法实时了解，全靠运行的员工、主管分级收集反馈，容易导致信息的失真，风险可控；

- 执行监督难：设备是否按计划保养？有没有保养？保养了多少时间？查证都比较困难；

- 对员工要求高：日常预防性巡检基本上依赖员工的责任和经验，对员工的要求要求较高，在行业中这类员工基本很难找，即使找到薪酬要求也不低，增加了管理的人力成本。

项目需求：

- 有线与无线相结合，实现部署简易化、低成本化；

- 多元化兼容性，减少数据上传，降低数据量；

- 智慧判断分析报警能力，实现处理本地实时性；

- 系统设备自诊断：网关及集采设备断线故障自动告警、工单推送，保障自身系统稳定运行；

- 逻辑告警功能：关联告警类型智能分析、逻辑判断后仅生成一条告警信息推送；

- 停用和隔离功能：个别设备暂停或需长时间恢复的设备故障进行停用或隔离；

- 移动手机端运用，实现信息端到端，提升效率；

- 使用PC+移动端，项目检查周期缩短；

- 通过实时+计划检查方式（远程监控），高频监督保障项目现场品质，数据分析输出提升建议；

- 通过检查方式线上化，积极响应组织成本控制，减少差旅费。

具体需求设备简介：

网关：接收采集模块内存储的电压、电流等信号数据信息，并过公式、或者约定关系等方式转换成用户可视数据；

服务器：接收智慧网关上传数据，进行存储记录。用户通过终端（PC端、手机端等）从服务器获取现场设备状态信息；

采集模块：接收传感器输出的电压、电流等信号，转换成数据的形式存储在模块内。以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。例如：消防控制柜的有电无电，运行状态；

传感器：是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。例如：检测设备房的温湿度，设备房进水，消防管道有水无水。

24小时实时监测智能分析预警，风险信息实时传递，避免漏报瞒报。

视频远程监控：

- 实时检查：远程诊断现场品质，扩大管理半径，提高管理效率；

- 任务推送：定时定点图片抓取，切片检查项目考核；

- 快速报修：发现问题及时报事，快速整改保障品质；

- 报表分析：品质状况自动分析，检核结果考核项目。

附件：

- 一、报    价    函

| 项目名称 | 服务期限 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 南通市保安服务有限公司智慧服务询价 | 3年 |  |

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：      年     月     日

二、报价说明

（自拟）